# 技术参数：

| - 工作电压 | 400VAC（660V以上可定制） |
| --- | --- |
| - 工频频率 | 50/60Hz |
| - 变频器输出频率 | 0～400 Hz |
| - 输出频率解析 | 0.1Hz |
| - 频率给定信号 | 0～10V，4～20mA |
| - 过载能力 | 150% 1min，180% 10s。 |
| - 工频变频转换时间 | ≤10ms |
| - 微电脑控制器 | 32位高性能CPU处理器 |
| - 无线传输丢包率 | ≤1.0% |
| - 瞬时短路保护 | 脱扣器整定电流为16In±15％、动作时间t3≤0.1ms |
| - 电抗器抗电强度 | 3kVAC/50Hz/5mA/10s无飞弧击穿 |
| - 数据远传方式 | 网桥/网线/光纤、GPRS/CDMA、3G/4G、卫星 |
| - 防雷器 | 最大容量40kA，保护水平1.6kV,响应时间25ns |
| - 防护等级 | IP65 |

# 性能参数：

- 数据采集终端RTU电路装置设有Zigbee收发装置、GPRS收发装置、10/100Mbps网络接口、模拟量数据采集装置；

串口 数量：2

串口标准：RS-232/485

接口类型：接线端子

串口通信参数

数据位：5、6、7、8

停止位：1、1.5、2

校验位：None、Even、Odd、Space、Mark

流量控制：RTS/CTS，DTR/DSR，XON/XOFF

波特率：50bps—921.6kbps

电源：12V—24V

工作环境

工作温度：-20—70℃

工作湿度：5—95% RH

存储温度：-40—85℃

可扩展模块：WIFI、GPS、GPRS AD精度 12位高精度AD转换

可靠性 报警机制：系统异常、数据超限报警 多重看门狗监视：内置看门狗、外置看门狗